附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为蜀游公司旗下青莲欧洲院子采购一批建筑材料、成品家具等物资以及暖通维修服务。

- 采购项目标的内容：

- 青莲欧洲院子物资采购明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便 | 九牧 | 625*455*215mm | 陶瓷 | 个 | 9 |  | 洁具、五金 |
| 2 | 水箱 | 九牧 | 5L |  | 个 | 12 | 含存水弯 |  |
| 3 | 感应小便池 | 科勒 | 350*350*890mm | 陶瓷 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 洗手台 | 安华 | 1020*645*300mm | 陶瓷、大理石 | 个 | 2 | 一体盆 |  |
| 5 | 五金件 | 日丰 |  | 304不锈钢 | 套 | 2 | 龙头、阀门、软管 |  |
| 6 | 地漏 | 日丰 | 100*100*50mm |  | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 隔断 |  | 2000*800*18mm | 实木多层 | 平方 | 9 |  | 建材、物料 |
| 8 | 壁插 | 公牛 | 86*86*8.5mm |  | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 开关 | 公牛 | 86*86*8.5mm |  | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 筒灯 | 公牛 | 95*33.5*70mm |  | 个 | 26 |  |  |
| 11 | 射灯 | 公牛 | 85*70*75mm |  | 个 | 45 |  |  |
| 12 | 电线 | 名鸽 | BV2.5/100米 | 铜芯 | 个 | 10 |  |  |
| 13 | 门 | 大自然 | M0921 | 实木免漆 | 扇 | 4 |  |  |
| 14 | 门套 | 大自然 |  | 实木免漆 | 套 | 4 |  |  |
| 15 | 加气块 |  | 300*10*600mm |  | 个 | 1150 |  |  |
| 16 | 镀锌矩管 |  | 80*40*2.5mm |  | 米 | 140 |  |  |
| 17 | 夹心瓦 |  | 1200*600*120mm | 保温岩棉夹芯板 | 平方 | 73.6 |  |  |
| 18 | 石膏板 | 兔宝宝 | 2400*1200*9.5mm |  | 平方 | 73.6 |  |  |
| 19 | 龙骨架 | 欧普 | 300*300*6mm | 轻钢 | 平方 | 73.6 |  |  |
| 20 | 瓷砖 | 东鹏 | 400*400mm | 通体釉面 | 张 | 18.25 |  |  |
| 21 | 瓷砖 | 东鹏 | 300*600 | 通体釉面 | 张 | 46 |  |  |
| 22 | 瓷砖 | 东鹏 | 800*800 | 通体釉面 | 张 | 55.35 |  |  |
| 23 | 乳胶漆 | 多乐士 | 15L |  | 桶 | 5 |  |  |
| 24 | 腻子粉 | 美丽居 | 5kg |  | 袋 | 30 |  |  |
| 25 | 踢脚线 |  |  | 钛金 | 米 | 144 |  |  |
| 26 | 河沙 |  |  | 细沙 | 方 | 140 |  |  |
| 27 | 水泥 | 国大 | 5kg | c180 | 吨 | 800 |  |  |
| 28 | 轻钢 |  | 60*40*2.5mm |  | 斤 | 1000 |  |  |
| 29 | 角钢 |  | 230*80*2.5mm |  | 斤 | 387 |  |  |
| 30 | 槽钢 |  | C126*53*5.5mm |  | 斤 | 480 |  |  |
| 31 | 槽钢 |  | C100*48*5.3mm |  | 斤 | 480 |  |  |
| 32 | 槽钢 |  | C10*48*5.3mm |  | 斤 | 200 |  |  |
| 33 | 印花钢板 |  | 2.5m² | 厚度5mm | 张 | 12 |  |  |
| 34 | 钢板 |  | 2.5m² | 厚度2mm | 张 | 7 |  |  |
| 35 | 矩管 |  | 4*6mm |  | 米 | 210 |  |  |
| 36 | 金属氟碳漆 |  | 20L |  | 桶 | 15 |  |  |
| 37 | 玻璃彩钢瓦 |  | 5.5*1.6*0.12mm |  | 平方 | 110 |  |  |
| 38 | 花盆 |  | 1200*300m*600mm | 不锈钢 | 个 | 18 |  |  |
| 39 | 镀锌角钢 |  | L40*4 |  | 斤 | 357 |  |  |
| 40 | 石材 |  | 30mm厚金线米黄 | 天然大理石 | 平方 | 100 |  |  |
| 41 | 风景石 |  |  |  | 块 | 2 |  |  |
| 42 | 总台吧台 |  | 长8.165m宽0.7m高1.1m | 18mm厚实木多层板，面层为15mm厚大理石贴面，底部不锈钢踢脚线及灯带 | 米 | 8.3 |  | 定制家具 |
| 43 | 咖啡厅吧台 |  | 长5.8m，宽0.7m，高0.85m | 定制吧台，柜体为18mm厚实木多层板，面层为15mm厚大理石贴面，底部PVC踢脚线及灯带 | 米 | 5.8 |  |  |
| 44 | 操作台 |  | 长1.5m、宽0.6m，高0.85m | 柜体为16mm厚颗粒板，面层为14mm厚大理石贴面，底部PVC踢脚线及灯带 | 米 | 2 | 含不锈钢水槽及龙头 |  |
| 45 | 木棚 |  | 宽1.7m、深1.53m、高2.73m | 栗色菠萝格防腐木 | 个 | 6 |  |  |
| 46 | 迎客松 |  | 高度1.6m，展开面1.8m |  | 棵 | 1 |  | 绿化 |

| 青莲欧洲院子暖通工程维修明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技改项目及内容 | 材质、规格、技术参数 | 数量 | 备注 |
| 一、整个系统改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 水路系统的技术改造 | 水路系统的全面技术整改方案（水路交合） | 5 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 新增五合一智能控制系统 | 地暖、泡池、热水、锅炉、水箱智能控制系统 | 5 |  |
| 3 | 亚洲院子2456 | 更换损坏的燃气㶽炉 | 40KW燃气㶽炉（ZSTQ40） | 4 |  |
| 4 | 亚洲院子23456 | 更换锅炉与水箱循环静音泵 | 新界PUM200L1，流量5方，扬程15米，功率0.25kw | 5 |  |
| 5 | 亚洲院子23456 | 更换给、排水电子阀 | 电子阀2W-40，电压220V、功率40W，管径40 | 10 |  |
| 二、生活热水和喷泉部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子4 | 更换漏水的保温水箱 | 定制1T保温热水箱 | 1 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 技改热水与泡池热水分离 | 生活热水与泡池热水的分离，新增承压换热器装置 | 5 |  |
| 3 | 亚洲院子23456 | 生活热水水箱、管路系统清洗 | 热水水箱、管路、水阀、混水阀，清理、清洗处理 | 5 |  |
| 4 | 欧洲院子456789 | 生活热水水箱、管路系统清洗 | 热水水箱、管路、水阀、混水阀，清理、清洗处理 | 6 |  |
| 5 | 欧洲院子4689 | 博士锅炉维修 | 温度传感器，水流开关，文丘里管，清理锅炉积碳 | 4 |  |
| 6 | 欧洲院子12 | 大厅前广场喷泉的维护和水泵更换 | 新界潜水泵 QDX8-18-0.75，流量8方，扬程18米，功率0.75kw，供电220V | 2 |  |
| 7 | 欧洲院子3 | 大厅后大喷泉的维护调试 | 管路、阀门清理、系统调试 | 1 |  |
| 8 | 亚洲院子4、欧洲院子456789 | 壁挂锅炉的维护 | 锅炉系统的维护、清洗、保养（燃烧室、换热器） | 7 |  |
| 9 | 欧洲院子4689 | 博士锅炉更换水压力表 | 更换损坏的压力表 | 4 |  |
| 三、泡池部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 移出原地下泡池设备（管路、线路） | 地下井的设备、管路、线路和控制 | 5 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 更换泡池专用热水循环泵 | KBH-KHS 2000，流量26方，扬程28米，功率2.2kw，供电380V | 5 |  |
| 3 | 亚洲院子23456 | 更换泡池冲浪风泵 | HG-1100 风量180方，功率1.1kw，风压17.6kPa，真空度-16kPa，使用风压〈14kPa | 5 |  |
| 4 | 亚洲院子23456 | 新增泡池钢软管 | 50型钢软管12米 | 5 |  |
| 5 | 亚洲院子23456 | 更换砂缸填充石英砂 | 石英砂150公斤 | 5 |  |
| 6 | 亚洲院子23456 | 室外泡池排水改造 | 增设室外泡池排水管路 | 5 |  |
| 7 | 亚洲院子23456 | 室外泡池底部水钻开孔 | 泡池排水系统改进 | 5 |  |
| 8 | 亚洲院子23456 | 室外泡池人工挖渠，回填 | 泡池排水系统改进 | 5 |  |
| 9 | 亚洲院子23456 | 室外泡池管路、板换、水箱的清洗 | 管路疏通，换热器清洗，热水箱清洗 | 5 |  |
| 四、中央空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 美的小多联空调内机清洗、消毒、杀菌处理 | 蒸气消毒杀菌和空调翅片专用清理 | 5 |  |
| 2 | 欧洲院子456789 | 格力大多联空调内机清洗、消毒、杀菌处理 | 蒸气消毒杀菌和空调翅片专用清理 | 44 |  |
| 3 | 亚洲院子24 | 美的小多联联中央空调的维修 | 更换的空调电脑板、控制系统、修复翅片 | 2 |  |
| 4 | 欧洲院子5789 | 格力大多联中央空调的维修 | 维修中央空调模块板、主板、电源板、电机 | 4 |  |
| 5 | 亚洲院子23456 | 空调外机的维护清洗 | 空调外机的维护清理 | 8 |  |
| 6 | 欧洲院子456789 | 空调外机的维护清洗 | 空调外机的维护清理 | 6 |  |
| 7 | 亚洲院子23456 | 美的小多联加注冷媒 | 加注R410高性能冷媒 | 5 |  |
| 8 | 欧洲院子456789 | 格力大多联加注冷媒 | 加注R410高性能冷媒 | 6 |  |
| 9 | 欧洲院子237 | 更换空调和接怍器 | 更换面板、接收器 | 4 |  |
| 五、地暖部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 亚洲院子地暖恢复与维修调试 | 地暖系统的恢复、修复、分集水器、执行器、面板维护及系统调试 | 5 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 新增地暖循环泵 | 韩进地暖循环泵 流量2.4方，扬程6米，功率100w | 5 |  |
| 3 | 亚洲院子23456 | 地暖管路系统专业清洗 | 高压脉冲清洗和注入保护液 | 5 |  |
| 4 | 亚洲院子35 | 更换地暖执行器 | 更换执行器 | 12 |  |
| 六、发电机维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 欧洲院子 | 备用发电机维修 |  | 1 |  |

- 三、备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等费用；

2、项目实施周期：15天内。

联合体投标声明

联合体投标声明 ××公司、××公司自愿组成：××公司、××公司联合体（以下简 称“联合体”或“我们”），共同参加××项目（招标编号：××）投 标（以下简称“本项目”）。现就联合体投标事宜声明如下：

- ×× 公司、××公司特此正式授权××公司为联合体牵头人，合法代表我们 签署××项目（招标编号：××）投标文件、进行谈判、承担责任、接 受指示和处理、负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作以及处理 与本项目有关的所有其他必要事宜。对于牵头人所为行为产生的一切 法律后果，由联合体对外承担连带责任。

- 本 联 合 体 特 此 正 式 授 权 牵 头 人 使 用 联 合 体 成 员 相 关 资 质 文 件 （如：信息系统集成及服务资质）和商务业绩进行合法投标，投标有 效范围为：××项目（招标编号：××）招标项目。

- 本投标文件及中标后签署的合同、协议书对联合体的每一个成 员均具有法律约束力。

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行 合同，并对外承担连带责任。

- 联合体实施合同的责任分工如下：

- ××公司：作为本项目总体牵头单位，负责××项目（招标编 号：××）项目投标、合同签署、合同承接、全部合同条款实施以及其 他与本项目相关的事项；

- ××公司：作为项目主要联合体成员，负责配合牵头单位进 行××项目（招标编号：××）项目投标工作，中标后协助牵头单位实 施履行合同以及其他牵头单位需要协助配合的事项。

- 联合体中标后，本联合体声明是合同的附件，对联合体 各成员单位均具有同等的合同约束力。

- 本声明自签署之日起生效，本项目中标后和本项目招标方签署 的合同履行完毕后自动失效。

- 本声明一式××份，联合体成员和招标人各执××份，每份具有同等的法律效力。

- （本页无正文，为投标声明的签署页）

- 牵头人名称：××公司（公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

- 联合体成员名称：××公司（公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

- ××年××月××日

- 附件2：竞标函

建材、成品家具等物资以及暖通维修服务

采购项目比选竞标函

江油蜀游酒店管理公司：

我方全面研究了“建材、成品家具等物资以及暖通维修服务采购项目比选竞标函”，决定参加贵单位组织的本项目比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件1：项目报价清单

附件2：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件1：项目报价清单

青莲欧洲院子物资报价单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便 | 九牧 | 625*455*215mm | 陶瓷 | 个 | 0 | 9 | 0 |  | 洁具、五金 |
| 2 | 水箱 | 九牧 | 5L |  | 个 | 0 | 12 | 0 | 含存水弯 |  |
| 3 | 感应小便池 | 科勒 | 350*350*890mm | 陶瓷 | 个 | 0 | 3 | 0 |  |  |
| 4 | 洗手台 | 安华 | 1020*645*300mm | 陶瓷、大理石 | 个 | 0 | 2 | 0 | 一体盆 |  |
| 5 | 五金件 | 日丰 |  | 304不锈钢 | 套 | 0 | 2 | 0 | 龙头、阀门、软管 |  |
| 6 | 地漏 | 日丰 | 100*100*50mm |  | 个 | 0 | 5 | 0 |  |  |
| 7 | 隔断 |  | 2000*800*18mm | 实木多层 | 平方 | 0 | 9 | 0 |  | 建材、物料 |
| 8 | 壁插 | 公牛 | 86*86*8.5mm |  | 个 | 0 | 8 | 0 |  |  |
| 9 | 开关 | 公牛 | 86*86*8.5mm |  | 个 | 0 | 6 | 0 |  |  |
| 10 | 筒灯 | 公牛 | 95*33.5*70mm |  | 个 | 0 | 26 | 0 |  |  |
| 11 | 射灯 | 公牛 | 85*70*75mm |  | 个 | 0 | 45 | 0 |  |  |
| 12 | 电线 | 名鸽 | BV2.5/100米 | 铜芯 | 个 | 0 | 10 | 0 |  |  |
| 13 | 门 | 大自然 | M0921 | 实木免漆 | 扇 | 0 | 4 | 0 |  |  |
| 14 | 门套 | 大自然 |  | 实木免漆 | 套 | 0 | 4 | 0 |  |  |
| 15 | 加气块 |  | 300*10*600mm |  | 个 | 0 | 1150 | 0 |  |  |
| 16 | 镀锌矩管 |  | 80*40*2.5mm |  | 米 | 0 | 140 | 0 |  |  |
| 17 | 夹心瓦 |  | 1200*600*120mm | 保温岩棉夹芯板 | 平方 | 0 | 73.6 | 0 |  |  |
| 18 | 石膏板 | 兔宝宝 | 2400*1200*9.5mm |  | 平方 | 0 | 73.6 | 0 |  |  |
| 19 | 龙骨架 | 欧普 | 300*300*6mm | 轻钢 | 平方 | 0 | 73.6 | 0 |  |  |
| 20 | 瓷砖 | 东鹏 | 400*400mm | 通体釉面 | 张 | 0 | 18.25 | 0 |  |  |
| 21 | 瓷砖 | 东鹏 | 300*600 | 通体釉面 | 张 | 0 | 46 | 0 |  |  |
| 22 | 瓷砖 | 东鹏 | 800*800 | 通体釉面 | 张 | 0 | 55.35 | 0 |  |  |
| 23 | 乳胶漆 | 多乐士 | 15L |  | 桶 | 0 | 5 | 0 |  |  |
| 24 | 腻子粉 | 美丽居 | 5kg |  | 袋 | 0 | 30 | 0 |  |  |
| 25 | 踢脚线 |  |  | 钛金 | 米 | 0 | 144 | 0 |  |  |
| 26 | 河沙 |  |  | 细沙 | 方 | 0 | 140 | 0 |  |  |
| 27 | 水泥 | 国大 | 5kg | c180 | 吨 | 0 | 800 | 0 |  |  |
| 28 | 轻钢 |  | 60*40*2.5mm |  | 斤 | 0 | 1000 | 0 |  |  |
| 29 | 角钢 |  | 230*80*2.5mm |  | 斤 | 0 | 387 | 0 |  |  |
| 30 | 槽钢 |  | C126*53*5.5mm |  | 斤 | 0 | 480 | 0 |  |  |
| 31 | 槽钢 |  | C100*48*5.3mm |  | 斤 | 0 | 480 | 0 |  |  |
| 32 | 槽钢 |  | C10*48*5.3mm |  | 斤 | 0 | 200 | 0 |  |  |
| 33 | 印花钢板 |  | 2.5m² | 厚度5mm | 张 | 0 | 12 | 0 |  |  |
| 34 | 钢板 |  | 2.5m² | 厚度2mm | 张 | 0 | 7 | 0 |  |  |
| 35 | 矩管 |  | 4*6mm |  | 米 | 0 | 210 | 0 |  |  |
| 36 | 金属氟碳漆 |  | 20L |  | 桶 | 0 | 15 | 0 |  |  |
| 37 | 玻璃彩钢瓦 |  | 5.5*1.6*0.12mm |  | 平方 | 0 | 110 | 0 |  |  |
| 38 | 花盆 |  | 1200*300m*600mm | 不锈钢 | 个 | 0 | 18 | 0 |  |  |
| 39 | 镀锌角钢 |  | L40*4 |  | 斤 | 0 | 357 | 0 |  |  |
| 40 | 石材 |  | 30mm厚金线米黄 | 天然大理石 | 平方 | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 41 | 风景石 |  |  |  | 块 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 42 | 总台吧台 |  | 长8.165m宽0.7m高1.1m | 18mm厚实木多层板，面层为15mm厚大理石贴面，底部不锈钢踢脚线及灯带 | 米 | 0 | 8.3 | 0 |  | 定制家具 |
| 43 | 咖啡厅吧台 |  | 长5.8m，宽0.7m，高0.85m | 定制吧台，柜体为18mm厚实木多层板，面层为15mm厚大理石贴面，底部PVC踢脚线及灯带 | 米 | 0 | 5.8 | 0 |  |  |  |
| 44 | 操作台 |  | 长1.5m、宽0.6m，高0.85m | 柜体为16mm厚颗粒板，面层为14mm厚大理石贴面，底部PVC踢脚线及灯带 | 米 | 0 | 2 | 0 | 含不锈钢水槽及龙头 |  |  |
| 45 | 木棚 |  | 宽1.7m、深1.53m、高2.73m | 栗色菠萝格防腐木 | 个 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |
| 46 | 迎客松 |  | 高度1.6m，展开面1.8m |  | 棵 | 0 | 1 | 0 |  | 绿化 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

| 青莲欧洲院子暖通工程维修报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技改项目及内容 | 材质、规格、技术参数 | 单价 | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 一、整个系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 水路系统的技术改造 | 水路系统的全面技术整改方案（水路交合） | 0 | 5 | 0 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 新增五合一智能控制系统 | 地暖、泡池、热水、锅炉、水箱智能控制系统 | 0 | 5 | 0 |  |
| 3 | 亚洲院子2456 | 更换损坏的燃气㶽炉 | 40KW燃气㶽炉（ZSTQ40） | 0 | 4 | 0 |  |
| 4 | 亚洲院子23456 | 更换锅炉与水箱循环静音泵 | 新界PUM200L1，流量5方，扬程15米，功率0.25kw | 0 | 5 | 0 |  |
| 5 | 亚洲院子23456 | 更换给、排水电子阀 | 电子阀2W-40，电压220V、功率40W，管径40 | 0 | 10 | 0 |  |
| 二、生活热水和喷泉部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子4 | 更换漏水的保温水箱 | 定制1T保温热水箱 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 技改热水与泡池热水分离 | 生活热水与泡池热水的分离，新增承压换热器装置 | 0 | 5 | 0 |  |
| 3 | 亚洲院子23456 | 生活热水水箱、管路系统清洗 | 热水水箱、管路、水阀、混水阀，清理、清洗处理 | 0 | 5 | 0 |  |
| 4 | 欧洲院子456789 | 生活热水水箱、管路系统清洗 | 热水水箱、管路、水阀、混水阀，清理、清洗处理 | 0 | 6 | 0 |  |
| 5 | 欧洲院子4689 | 博士锅炉维修 | 温度传感器，水流开关，文丘里管，清理锅炉积碳 | 0 | 4 | 0 |  |
| 6 | 欧洲院子12 | 大厅前广场喷泉的维护和水泵更换 | 新界潜水泵 QDX8-18-0.75，流量8方，扬程18米，功率0.75kw，供电220V | 0 | 2 | 0 |  |
| 7 | 欧洲院子3 | 大厅后大喷泉的维护调试 | 管路、阀门清理、系统调试 | 0 | 1 | 0 |  |
| 8 | 亚洲院子4、欧洲院子456789 | 壁挂锅炉的维护 | 锅炉系统的维护、清洗、保养（燃烧室、换热器） | 0 | 7 | 0 |  |
| 9 | 欧洲院子4689 | 博士锅炉更换水压力表 | 更换损坏的压力表 | 0 | 4 | 0 |  |
| 三、泡池部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 移出原地下泡池设备（管路、线路） | 地下井的设备、管路、线路和控制 | 0 | 5 | 0 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 更换泡池专用热水循环泵 | KBH-KHS 2000，流量26方，扬程28米，功率2.2kw，供电380V | 0 | 5 | 0 |  |
| 3 | 亚洲院子23456 | 更换泡池冲浪风泵 | HG-1100 风量180方，功率1.1kw，风压17.6kPa，真空度-16kPa，使用风压〈14kPa | 0 | 5 | 0 |  |
| 4 | 亚洲院子23456 | 新增泡池钢软管 | 50型钢软管12米 | 0 | 5 | 0 |  |
| 5 | 亚洲院子23456 | 更换砂缸填充石英砂 | 石英砂150公斤 | 0 | 5 | 0 |  |
| 6 | 亚洲院子23456 | 室外泡池排水改造 | 增设室外泡池排水管路 | 0 | 5 | 0 |  |
| 7 | 亚洲院子23456 | 室外泡池底部水钻开孔 | 泡池排水系统改进 | 0 | 5 | 0 |  |
| 8 | 亚洲院子23456 | 室外泡池人工挖渠，回填 | 泡池排水系统改进 | 0 | 5 | 0 |  |
| 9 | 亚洲院子23456 | 室外泡池管路、板换、水箱的清洗 | 管路疏通，换热器清洗，热水箱清洗 | 0 | 5 | 0 |  |
| 四、中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 美的小多联空调内机清洗、消毒、杀菌处理 | 蒸气消毒杀菌和空调翅片专用清理 | 0 | 5 | 0 |  |
| 2 | 欧洲院子456789 | 格力大多联空调内机清洗、消毒、杀菌处理 | 蒸气消毒杀菌和空调翅片专用清理 | 0 | 44 | 0 |  |
| 3 | 亚洲院子24 | 美的小多联联中央空调的维修 | 更换的空调电脑板、控制系统、修复翅片 | 0 | 2 | 0 |  |
| 4 | 欧洲院子5789 | 格力大多联中央空调的维修 | 维修中央空调模块板、主板、电源板、电机 | 0 | 4 | 0 |  |
| 5 | 亚洲院子23456 | 空调外机的维护清洗 | 空调外机的维护清理 | 0 | 8 | 0 |  |
| 6 | 欧洲院子456789 | 空调外机的维护清洗 | 空调外机的维护清理 | 0 | 6 | 0 |  |
| 7 | 亚洲院子23456 | 美的小多联加注冷媒 | 加注R410高性能冷媒 | 0 | 5 | 0 |  |
| 8 | 欧洲院子456789 | 格力大多联加注冷媒 | 加注R410高性能冷媒 | 0 | 6 | 0 |  |
| 9 | 欧洲院子237 | 更换空调和接怍器 | 更换面板、接收器 | 0 | 4 | 0 |  |
| 五、地暖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚洲院子23456 | 亚洲院子地暖恢复与维修调试 | 地暖系统的恢复、修复、分集水器、执行器、面板维护及系统调试 | 0 | 5 | 0 |  |
| 2 | 亚洲院子23456 | 新增地暖循环泵 | 韩进地暖循环泵 流量2.4方，扬程6米，功率100w | 0 | 5 | 0 |  |
| 3 | 亚洲院子23456 | 地暖管路系统专业清洗 | 高压脉冲清洗和注入保护液 | 0 | 5 | 0 |  |
| 4 | 亚洲院子35 | 更换地暖执行器 | 更换执行器 | 0 | 12 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 0 |  |

附件2：合同主要条款

建材、成品家具等物资以及暖通维修服务

采购合同

甲方（采购方）:

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

乙方（供货方）:

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

一、基本情况

1、本合同单价为固定单价，已包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等所有费用。

2、数量如有变动，由甲方提前通知乙方，乙方在维持本合同单价不变的基础上，按甲方要求将增加的货物运送至指定地点，最终数量以甲方验收并签字确认的产品订货单上所列数量和金额为准。

二、采购明细

采购建材、成品家具等物资以及暖通维修服务，采购明细表详见（附件）

三、合同总额及付款方式

1、合同总额为        元，大写：             元整。

2、支付方式：

（1）本合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，即¥       元（大写：        ）。

（2）甲方在收到在乙方订购的全部物资且安装后验收合格的，同时暖通维修服务通过甲方验收合格并交付使用后，15个工作日内向乙方支付合同总额的57%，即¥       元（大写：        ）。

（3）剩余合同总额的3%作为质保金，即¥       元（大写：        ），待质保期4个月到期后，5个工作日内向乙方支付。

2、乙方账户信息：

公司名称：

开 户 行：

账    号：

四、交货时间

交货时间不迟于2023年  月  日。

五、交货地点：

甲方指定（江油市青莲欧洲院子）

六、双方权益

1、甲方权益

(1)甲方有权要求货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)甲方有权确定签收货品的人员并提前通知乙方。

(3)甲方有义务按约定支付货款。

2、乙方权益

(1)乙方有义务保证货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)乙方有义务按约送货至甲方指定地点。

(3)乙方有权利要求甲方按约支付货款。

七、违约条款

1、产品质量有缺陷，经甲方提醒后仍无法弥补视同乙方违约。

2、乙方未能按照合同约定的交货时间交货，视同乙方违约，每延期一天，甲方有权扣除货款的万分之五作为违约金。

3、甲方在货品交付30日后仍未支付货款视同甲方违约，每延期一天，乙方有权要求甲方支付违约金，即未付货款的万分之五。

4、如乙方货物存在质量问题，甲方有权拒付货款且不视为甲方违约，甲方不承担任何违约责任。

5、如乙方货物存在质量问题，乙方应在3日内无条件更换为合格货物（更换相关全部费用由乙方承担，包括但不限于：运输费等）。如更换后仍不符合质量要求的，甲方有权退货，乙方应退还甲方全部货款并承担货款总金额15%的违约责任，退货相关全部费用（包括但不限于：运输费等）由乙方承担。

八、不可抗力条款

不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

九、合同生效与终止

本合同经双方签字或盖章后生效。乙方货品交付完毕且甲方支付全部货款后，合同终止。

十、争议处理

本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决。如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交甲方住所地人民法院诉讼解决。除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中约定的义务和行使权利。

十一、合同确认

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，双方签字或盖章之日起生效。

附件：采购明细表

甲方（盖章）：

甲方代表：

联系方式：

日期：  年   月   日

乙方（盖章）：

乙方代表：

联系方式：

日期：  年   月   日