附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司10kV武北线供电支线窦团山分支线消缺工程项目。

- 工程项目标的内容：

- 1、拆除原高低压线路、拆除原11#到15#电杆，拆除原末端杆上设备户外真空断路器、避雷器、隔断开关各1组并移安至10#杆；

- 2、在10#杆处电缆入地，并新敷设高压YJLV22-8.7/15KV-3*95mm²下地到原200KVA箱变全程约460米。敷设低压电缆YJLV22-0.6/1KV-4*70mm²+1*35mm²约210米；

- 3、开挖电缆240米（其中页岩石40%、砾石30%、松砂石20%、普通土10%），破出及恢复柏油路7米并穿钢管保护；

- 4、相关电气调试。

- 三、备注

1、中标单位，需根据项目内容绘制施工图（施工图设计费由中标方承担）；

2、项目实施周期：30天内。

- 附件2：竞标函

10kV武北线供电支线窦团山分支线消缺工程项目

比选竞标函

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

我方全面研究了“10kV武北线供电支线窦团山分支线消缺工程项目比选竞标函”，决定参加贵单位组织的本项目比选，并自觉遵守工程建设相关规定，遵守工程建设规则，维护正常的工程建设秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需工程建设服务，提供的工程建设服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件：合同主要条款

10kV武北线供电支线窦团山分支线消缺工程

施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条　工程概况

一、工程名称：10kV武北线供电支线窦团山分支线消缺工程

二、工程地点：江油市武都镇窦圌山风景区

三、工程内容：

- 拆除原高低压线路、拆除原11#到15#电杆，拆除原末端杆上设备户外真空断路器、避雷器、隔断开关各1组并移安至10#杆；

- 在10#杆处电缆入地，并新敷设高压YJLV22-8.7/15KV-3*95mm²下地到原200KVA箱变全程约460米。敷设低压电缆YJLV22-0.6/1KV-4*70mm²+1*35mm²约210米；

- 开挖电缆240米（其中页岩石40%、砾石30%、松砂石20%、普通土10%），破出及恢复柏油路7米并穿钢管保护；

- 相关电气调试。

第二条　工程期限

一、合同工期总日历天数30天

开工日期： 2023 年 　 月 　 日

竣工日期： 2023 年 　 月 　 日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条　工程价款、结算及付款方式

双方同意按下述方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供等额增值税专用发票。

甲方向乙方支付费用共计     元（大写：         元整），最终以第三方单位出具的结算审核报告中的审定金额为准。

- 本合同签订后10日内，甲方支付合同总金额20%共计     元（大写：          ）；

2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方付至合同总金额80%共计     元（大写：          ）；

3、在项目审计完成后，甲方根据第三方单位出具的结算审核报告中的审定金额付至结算价款的97%，留3%做质保金，待保修期满后15个工作日内无息支付付清。

- 4、乙方账户信息

- 账户名称：

- 账    户：

开 户 行：

5、甲方未付完合同约定工程款之前，乙方所安装设施设备产权属乙方所有，甲方未按合同约定期限支付工程款，经调解无效，乙方对所属设施设备拥有处置权。

6、本项目安全文明施工费按施工期间相关文件规定的基本费率标准计取。规费按照企业基本费率计取

- 第四条  双方权利与义务

- 一、甲方权利与义务

- 1、有权向乙方追究因乙方施工过程中故意或因过失而给甲方造成的损失；

- 2、有权对乙方的服务过程进行全程监督，对服务质量提出整改建议与意见；

- 3、有权知晓施工过程中质量、进度等关键要素；

- 4、有义务为乙方家提供安全施工条件、服务环境；

- 5、有义务按合同约定向乙方支付费用；

- 6、有义务尊重乙方服务员的人格尊严，不得歧视、虐待、侵犯服务员个人隐私；

- 7、有义务在乙方提供服务的过程中，提供水、电、气的使用；

- 8、施工期间，甲方有义务为乙方所有施工人员提供有偿住宿和工作餐服务，仅收取成本费用，以便于紧急开展施工。

- 二、乙方权利与义务

- 1、有权拒绝在危险环境的施工；

- 2、有义务向甲方介绍施工的范围、施工的条件、施工的进度以及施工的质量要求等；

- 3、有义务执行施工范围内甲方提供的整改意见；

- 4、有义务按照本合同约定，按时、保质的提供施工服务。

- 5、施工期间，甲方按照乙方施工方案提供协助，因甲方不支持配合，造成乙方施工延期或者增加成本等经济损失，乙方保留追究责任的权利。

第五条　安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条　质量保修

一、本工程保修期限为壹年，自工程竣工验收合格起算。

二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

乙方保修联系电话：     ；乙方保修联系人：    。

第七条　纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条　附　则

本合同经双方签字或盖章后生效，本合同一式贰份，双方各执壹份，合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

甲方代表：                  乙方代表：

日期：  年   月   日        日期：  年   月   日

附件2授权委托书模版

授权委托书

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

本授权声明：                 (供应商名称)          (法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为供应商姓名) 授权                    (被授权人姓名、职务)          （联系电话）为我方 “10kV武北线供电支线窦团山分支线消缺工程项目” 项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

供应商名称：

日期：       年   月   日