附件1：

招标需求

- 一、项目概述：

- 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司负责经营的窦圌山景区所属一泵站至二泵站供水管道中有约五分之一段，即一泵站至窦圌山村2组村民的冬笋田处掩埋在水田中，长年被水和淤泥浸泡，导致管道锈蚀严重，该段管道已几近报废，损坏处因反复焊接多次已无法再进行焊接修补。鉴于一泵站至二泵站供水管道是窦圌山景区主供水管道，是景区运营的基本保障，特申请对，以确保景区正常运行。

- 为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司确定一家服务单位提供窦圌山一泵站至冬笋田处损坏的供水管道更换改造服务。

- 项目标的内容：

- 一泵站供水管道更换改造明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 规格 | 工程量 | 暂估工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 | 米 | DN100 | 275 | 275 |
| 2 | 法兰片 | 张 | DN100 | 4 | 4 |
| 3 | 胶垫 | 张 | DN100 | 4 | 4 |
| 4 | 柔接 | 个 | DN90 | 1 | 1 |
| 5 | 加密阀 | 个 | DN90 | 2 | 2 |
| 6 | 45°弯头 | 个 | DN100 | 12 | 12 |
| 7 | 止回阀 | 个 | DN90 | 1 | 1 |
| 8 | 90°弯头 | 个 | DN100 | 1 | 1 |
| 9 | 远程流量计 | 只 | DN90 | 1 | 1 |
| 10 | 配套螺丝 | 套 |  | 50 | 50 |
| 二、杂费及人工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土切割、拆除、运输（米） |  |  | 30 | 30 |
| 2 | 拆除水沟混凝土（米） |  |  | 100 | 100 |
| 3 | 管道安装后地面恢复混凝土（立方） |  |  | 22 | 22 |
| 4 | 机械开挖 |  |  | 120 | 120 |
| 5 | 青苗赔偿 |  |  |  |  |
| 6 | 管道安装后地面回填 |  |  | 120 | 120 |
| 7 | 管网铺设、焊接、防腐及辅材 |  |  |  |  |
| 8 | 卸货（吊车） |  |  |  |  |

- 注：报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等费用；

- 三、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限/工期要求 | 合同签订后15个工作日交付使用 |
| 2 | 服务地点 | 窦圌山景区 |
| 3 | 履约、验收要求与标准 | 按照采购技术参数要求及行业标准验收。 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 详见附件5：合同主要条款 |
| 5 | 质保及售后服务要求/后续服务要求 | 质保期1年，为保证使用方的需要，产品在质保期内出现质量问题时，中标方在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。 |
| 6 | 其他 | 无 |

- 附件2：竞标函

窦圌山一泵站供水管道更换改造项目

比选竞标函

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

我方全面研究了“窦圌山一泵站供水管道更换改造项目比选竞标函”，决定参加贵单位组织的本项目比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件：项目报价清单

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件：项目报价清单

窦圌山一泵站供水管道更换改造项目报价单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

附件3：技术响应表

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 询价文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商按照询价文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2、供应商必须顺序逐项对照填写，注明正、负或无偏离

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

附件4：商务应答表

## 商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间/工期要求 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 履约、验收要求与标准 |  |  |  |
| 4 | 款项支付方式、进度 |  |  |  |
| 5 | 质保及售后服务要求 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

附件5：合同主要条款

窦圌山一泵站供水管道更换改造服务合同

甲方（采购方）:

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

乙方（供货方）:

统一社会信用代码：

联系人：

联系方式：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

一、基本情况

1、本合同单价为固定单价，已包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费、安装费等所有费用。

2、数量如有变动，由甲方提前通知乙方，乙方在维持本合同单价不变的基础上，按甲方要求将增加的货物运送至指定地点，最终数量以甲方验收并签字确认的产品订货单上所列数量和金额为准。

二、采购明细详见附件

三、合同总额及付款方式

1、合同总额为        元，大写：             元整。

2、支付方式：

（1）本合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，即¥       元（大写：        ）。

（2）甲方在收到在乙方订购的全部物资且安装后验收合格并交付使用后，15个工作日内向乙方支付合同总额的57%，即¥       元（大写：        ）。

（3）剩余合同总额的3%作为质保金，即¥       元（大写：        ），待质保期12个月到期后，15个工作日内向乙方支付。

2、乙方账户信息：

公司名称：

开 户 行：

账    号：

四、交货时间

交货时间不迟于2023年  月  日。

五、服务地点：

甲方指定（窦圌山景区）

六、双方权益

1、甲方权益

(1)甲方有权要求货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)甲方有权确定签收货品的人员并提前通知乙方。

(3)甲方有义务按约定支付货款。

2、乙方权益

(1)乙方有义务保证货品质量（包含货品本身质量、安装质量等）及维修服务质量，质量应符合国家或行业标准。

(2)乙方有义务按约送货至甲方指定地点。

(3)乙方有权利要求甲方按约支付费用。

七、违约条款

1、产品或服务质量有缺陷，经甲方提醒后仍无法弥补视同乙方违约。

2、乙方未能按照合同约定的服务时间完工，视同乙方违约，每延期一天，甲方有权扣除合同价款的万分之五作为违约金。

3、如乙方货物存在质量问题，甲方有权拒付货款且不视为甲方违约，甲方不承担任何违约责任。

4、如乙方货物或服务存在质量问题，乙方应在3日内无条件更换或整改（更换及整改相关全部费用由乙方承担，包括但不限于：运输费、人工费等）。如更换或整改后仍不符合质量要求的，乙方应退还甲方全部款项并承担合同总金额15%的违约责任，退货相关全部费用（包括但不限于：运输费等）由乙方承担。

八、不可抗力条款

不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

九、合同生效与终止

本合同经双方签字或盖章后生效。乙方货品交付完毕且甲方支付全部货款后，合同终止。

十、争议处理

本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决。如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交甲方住所地人民法院诉讼解决。除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中约定的义务和行使权利。

十一、合同确认

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，双方签字或盖章之日起生效。

附件：采购明细表

甲方（盖章）：

甲方代表：

联系方式：

日期：  年   月   日

乙方（盖章）：

乙方代表：

联系方式：

日期：  年   月   日