附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为江油蜀游酒店管理有限公司旗下青莲欧洲院子采购一批厨房设施设备。

- 采购项目标的内容：

- 青莲欧洲院子采购一批厨房设施设备（详见采购清单明细表）

- 此次采购最高限价为人民币127460元。

采购清单明细表

| 欧州院子厨房设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一、热菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双炒一吊工程灶（熄保） | 1800*1000 | 1、台面采用1.2mm优质不锈钢板； 2、配备双铜芯线风机； 3、采用节能免维护炉芯； 4、支架采用国标40*4角钢制作； 5、配电子打火系统。 | 台 | 2 | 2900.00 | 5800.00 |
| 2 | 九眼订制煲仔炉 |  | 1、采用国标1.2mm不锈钢板冲压成型； 2、铸铁式炉架，一次成型。 | 台 | 1 | 带熄保3100 | 3100(定做) |
| 3 | 海鲜蒸柜（蒸气发生器） | 1200*1000 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、配节能型高深炉头，免维护； 3、配大功率风机； 4、独立控制及减压装置； 5、自动进水功能，防止干烧。 | 台 | 1 | 6800.00 | 6800(定做) |
| 4 | 工程款双门蒸车 | 1400*700*1750 | 1、箱体采用优质不锈钢板。 2、自动进水，防干烧功能。 3、箱体为加厚整体发泡，保温性能好。 4、带温度显示器，可拆卸内胆。 | 台 | 1 | 6100.00 | 6100(定做) |
| 5 | 灶间拼台 | 500*1000*800 | 采用国标1.20mm优质不锈钢板制造。 | 台 | 3 | 550.00 | 1650.00 |
| 6 | 单通荷台 | 1800*800*800 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 3 | 1250.00 | 3750.00 |
| 7 | 工程款保鲜工作台 | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 3 | 1400.00 | 4200.00 |
| 8 | 单星带平台 | 1600*600*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 9 | 双层工作台 | 1600*800*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 32830.00 |
| 二、切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双星池 | 1500*700*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 双层工作台 | 1100*700*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 3 | 工程款六门冰柜 | 1800*700*1960 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |
| 4 | 工程款双展示柜 | 1200*700*1960 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 | 2350.00 | 2350.00 |
| 5 | 双层工作台 | 1800*1080*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 3 | 1100.00 | 3300.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 10380.00 |
| 三、消洗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大三星池 | 1800*700*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 双门消毒柜 | 1160*500*1800 | 不锈钢外壳，自动消毒，杀菌率达99%。 | 台 | 1 | 2350.00 | 2350.00 |
| 3 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、一次冲压成型轨道，方便不变形； 3、门板采用滑轮式，推动更轻松； | 台 | 2 | 1250.00 | 2500.00 |
| 4 | 五层货架 | 1200*500*1800 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 2 | 850.00 | 1700.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 7300.00 |
| 四、凉菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程款保鲜工作台 | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 2 | 1400.00 | 2800.00 |
| 2 | 单通荷台 | 1800*800*800 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 双层工作台 | 700*800*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 | 680.00 | 680(定做) |
| 4 | 单星单平台 | 1200*700*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 | 2300.00 | 2300(定做) |
| 5 | 工程款四门冰柜 | 1200*700*1960 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
| 6 | 翻门柜 | 1100*700*1960 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
| 7 | 五层货架 | 1100*700*1960 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 1 | 1050.00 | 1050(定做) |
| 8 | 单星水池 | 500*500*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 11830.00 |
| 五、库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 2 | 680.00 | 1360.00 |
| 2 | 四层货架 | 1600*500*1550 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 1 | 780.00 | 780(定做) |
| 3 | 米面架 | 1300*600*300 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 1 | 450.00 | 450(定做) |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 2590.00 |
| 六、西点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通荷台 | 1800*800*800 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 茶水柜 | 1800*800*800 | 采用国标1.20mm优质不锈钢板制造。 | 台 | 1 | 2100.00 | 2100(定做) |
| 3 | 奶茶保鲜柜 | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 | 1750.00 | 1750(定做) |
| 4 | 制冰机 | 100KG | 不锈钢外壳，铜芯电机，出冰均匀。 | 台 | 1 | 5300.00 | 5300.00 |
| 5 | 工程款保鲜工作台（冷冻） | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 2 | 1550.00 | 3100.00 |
| 6 | 柜式单星池带垃圾柜 | 1200*800*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 | 1250.00 | 1250(定做) |
| 7 | 柜式四眼电陶炉 | 800*800*800 | 产品采用优质不锈钢材料，厚1.3mm。烹饪灶 面采用微晶玻璃面板，长久洁净，安全可靠，特设防水，防电，防干烧，360°全方位安全保护，火力，时间随心设置，各头温度可调，独特的静音设计，帮您摆脱噪音烦恼，一体无缝设计，清洗维护一步到位。 | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 8 | 边柜 | 500*800*800 | 采用国标1.20mm优质不锈钢板制造。 | 台 | 3 | 780.00 | 2340(定做) |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 19940.00 |
| 七、排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 | 1200*500 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、配防爆灯； 3、隔油网采用不锈钢激光雕刻，平整光滑易清理。 | 米 | 8.7 | 900.00 | 7830.00 |
| 2 | 不锈钢集烟箱 | 520*600 | 采用国标1.2mm不锈钢板制造，四周加强筋。 | 米 | 8.7 | 300.00 | 2610.00 |
| 3 | 超低空油烟净化器 | 16000流量 | 达到国家排放标准，净化率达98% | 台 | 1 | 0.70 | 11200.00 |
| 4 | 静音风柜 | 11KW | 采用双层静音设计，加隔音棉，全铜芯电机，性能稳定，风量大。 | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 5 | 烟道 | 600*600 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 米 | 4 | 300.00 | 1200.00 |
| 6 | 弯头 | 600*600 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 7 | 变径 | 1100*900变600*600 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 个 | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 8 | 角钢阀兰 | 600*600 | 采用3*30角钢焊接而成，防锈处理。 | 对 | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 9 | 支架减震 | 订制 | 采用4*40角钢焊接而成，防锈处理，配减震器。 | 套 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 10 | 启动柜 | 11KW | 配缺相保护，过电流保护。 | 台 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 11 | 岛形烟罩 | 1000*500 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、配防爆灯； 3、隔油网采用不锈钢激光雕刻，平整光滑易清理。 | 米 | 3.5 | 900.00 | 3150.00 |
| 12 | 烟道 | 400*400 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 米 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 13 | 不锈钢集烟箱 | 500*500 | 采用国标1.2mm不锈钢板制造，四周加强筋。 | 米 | 3.5 | 300.00 | 1050.00 |
| 14 | 弯头 | 400*400 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 15 | 角钢阀兰 | 400*400 | 采用3*30角钢焊接而成，防锈处理。 | 对 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 42590.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 127460.00 |

- 备注：报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金等费用。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货对象 | 江油蜀游酒店管理有限公司 |
| 2 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |
| 3 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 4 | 售后服务要求 | 按照国家及行业标准执行 |
| 5 | 交货时间 | 合同签订后30日内完成货品交货及安装调试 |

- 附件2：竞标函

青莲欧洲院子厨房设施设备采购项目

比选竞标函

江油蜀游酒店管理有限公司：

我方全面研究了“青莲欧洲院子厨房设施设备采购项目”，决定参加贵单位组织的本次比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件3：采购物资报价表

| 欧州院子厨房设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一、热菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双炒一吊工程灶（熄保） | 1800*1000 | 1、台面采用1.2mm优质不锈钢板； 2、配备双铜芯线风机； 3、采用节能免维护炉芯； 4、支架采用国标40*4角钢制作； 5、配电子打火系统。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 九眼订制煲仔炉 |  | 1、采用国标1.2mm不锈钢板冲压成型； 2、铸铁式炉架，一次成型。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 海鲜蒸柜（蒸气发生器） | 1200*1000 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、配节能型高深炉头，免维护； 3、配大功率风机； 4、独立控制及减压装置； 5、自动进水功能，防止干烧。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 工程款双门蒸车 | 1400*700*1750 | 1、箱体采用优质不锈钢板。 2、自动进水，防干烧功能。 3、箱体为加厚整体发泡，保温性能好。 4、带温度显示器，可拆卸内胆。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 灶间拼台 | 500*1000*800 | 采用国标1.20mm优质不锈钢板制造。 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 单通荷台 | 1800*800*800 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 工程款保鲜工作台 | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 单星带平台 | 1600*600*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 双层工作台 | 1600*800*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双星池 | 1500*700*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 1100*700*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 工程款六门冰柜 | 1800*700*1960 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 工程款双展示柜 | 1200*700*1960 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 双层工作台 | 1800*1080*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、消洗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大三星池 | 1800*700*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 双门消毒柜 | 1160*500*1800 | 不锈钢外壳，自动消毒，杀菌率达99%。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、一次冲压成型轨道，方便不变形； 3、门板采用滑轮式，推动更轻松； | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 五层货架 | 1200*500*1800 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、凉菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程款保鲜工作台 | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 单通荷台 | 1800*800*800 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 700*800*800 | 1、台面为国标1.2mm优质不锈钢板； 2、下层为平板不锈钢制造； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 单星单平台 | 1200*700*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 工程款四门冰柜 | 1200*700*1960 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 翻门柜 | 1100*700*1960 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 五层货架 | 1100*700*1960 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 单星水池 | 500*500*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 四层货架 | 1600*500*1550 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 米面架 | 1300*600*300 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、西点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通荷台 | 1800*800*800 | 1、柜门柜体均采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、轨道为整体冲压成型； 3、配可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 茶水柜 | 1800*800*800 | 采用国标1.20mm优质不锈钢板制造。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 奶茶保鲜柜 | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 制冰机 | 100KG | 不锈钢外壳，铜芯电机，出冰均匀。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 工程款保鲜工作台（冷冻） | 1800*800*800 | 1、柜体内外均为不锈钢板，全钢铜管； 2、箱体为整体发泡，保温性能稳定，智能温控器； 3、内置式全铜管制造不内漏； 4、压缩机为德国技术合资品牌。 5、自动回位门，层板采用优质激光雕刻不锈钢制作。 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 柜式单星池带垃圾柜 | 1200*800*800 | 1、整体采用国标1.2mm优质不锈钢板制造； 2、配可调子弹脚φ50； 3、配不锈钢下水口； | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 柜式四眼电陶炉 | 800*800*800 | 产品采用优质不锈钢材料，厚1.3mm。烹饪灶 面采用微晶玻璃面板，长久洁净，安全可靠，特设防水，防电，防干烧，360°全方位安全保护，火力，时间随心设置，各头温度可调，独特的静音设计，帮您摆脱噪音烦恼，一体无缝设计，清洗维护一步到位。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 边柜 | 500*800*800 | 采用国标1.20mm优质不锈钢板制造。 | 台 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 | 1200*500 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、配防爆灯； 3、隔油网采用不锈钢激光雕刻，平整光滑易清理。 | 米 | 8.7 |  |  |
| 2 | 不锈钢集烟箱 | 520*600 | 采用国标1.2mm不锈钢板制造，四周加强筋。 | 米 | 8.7 |  |  |
| 3 | 超低空油烟净化器 | 16000流量 | 达到国家排放标准，净化率达98% | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 静音风柜 | 11KW | 采用双层静音设计，加隔音棉，全铜芯电机，性能稳定，风量大。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 烟道 | 600*600 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 米 | 4 |  |  |
| 6 | 弯头 | 600*600 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 变径 | 1100*900变600*600 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 角钢阀兰 | 600*600 | 采用3*30角钢焊接而成，防锈处理。 | 对 | 10 |  |  |
| 9 | 支架减震 | 订制 | 采用4*40角钢焊接而成，防锈处理，配减震器。 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 启动柜 | 11KW | 配缺相保护，过电流保护。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 岛形烟罩 | 1000*500 | 1、采用国标1.2mm优质不锈钢板； 2、配防爆灯； 3、隔油网采用不锈钢激光雕刻，平整光滑易清理。 | 米 | 3.5 |  |  |
| 12 | 烟道 | 400*400 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 米 | 10 |  |  |
| 13 | 不锈钢集烟箱 | 500*500 | 采用国标1.2mm不锈钢板制造，四周加强筋。 | 米 | 3.5 |  |  |
| 14 | 弯头 | 400*400 | 采用国标1.00mm优质镀锌板制造。 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 角钢阀兰 | 400*400 | 采用3*30角钢焊接而成，防锈处理。 | 对 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件4：商务应答表

### 商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 磋商应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货对象 | 江油蜀游酒店管理有限公司 |  |  |
| 2 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |  |  |
| 3 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |  |  |
| 4 | 售后服务要求 | 按照国家及行业标准执行 |  |  |
| 5 | 交货时间 | 合同签订后30日内完成货品交货及安装调试 |  |  |

注：供应商必须据实填写 (备注中可注明正、负或无偏离) ，不得虚假响应，否则将取消其竞标或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件5：法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       身份证号码：       年龄：     职务：    系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：            (盖章)

日    期 ：       年      月     日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴（正面+反面）：

附件6：授权委托书模版

授权委托书

江油蜀游酒店管理有限公司：

本授权声明：                 (投标单位名称)          (法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为投标单位姓名) 授权                    (被授权人姓名、职务)          （联系电话）为我方 “青莲欧洲院子厨房设施设备采购项目” 比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标单位名称：

日期：       年   月   日

附件7：合同主要条款

采购合同

甲方：江油蜀游酒店管理有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购厨房设施设备相关事宜达成协议如下:

第一条  产品名称、单价、计量单位。

第二条  合同价款及付款方式

1、本合同总价款（不含税）人民币￥         元（大写：                         ）。

2、设施设备进场后支付货款50%￥             元（大写：                    整）；设备安装调试完成后支付货款47%￥          元（大写：            ）；余3%质保金在半年后无任何质量问题一次性无息付清。

第三条  验收标准

1、乙方交验时应提前通知甲方组织人员验收。

2、安装调试完毕后，经甲方验收签字认可。

第四条  安全责任

在安装过程中，所出现任何安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。

第五条  甲乙双方的权利与义务

1、甲方必须将乙方所需要的水、电、气接头安置在乙方所需要的位置（设备可进入的地方）。

2、乙方必须配合甲方施工时间，如果甲方不按合同约定付款，导致工期延误，乙方不承担任何责任。

3、设备所需的水电气及辅助设备由甲方负责，乙方只负责安装。

第六条  不可抗力

签约双方任何一方由于受不可抗力（如工地停工）等因素造成的无法完成，工期可顺延。

第七条  违约责任

1、除不可抗力因素、法律规定的情况和本合同约定的违约事项外，任何一方不得单方面终止合同。任何一方终止合同，应赔偿对方合同总额 30 %的违约金并赔偿损失。本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

2、甲方必须按照合同约定付款，每逾期一天，应按逾期金额的一年期银行LPR利率标准向乙方支付违约金。

第八条  质保期限

1、安装完毕后壹年内为免费保修期，自乙方验收之日起算，超过壹年只收取配件费用。

2、特殊商品按照特殊要求进行保修。

3、所供设备人为损坏均不在保修范围内。若要维修只收取材料费。

4、技术和故障响应时间在8小时以内，如果乙方需要，24小时内赶到现场。

第九条  解决争议的方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条 合同生效

1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

2、其它未尽事宜由双方协商后另作补充合同，具有同等法律效力。

3、本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

备注：增加或减少根据实际用量计算，单价不变。

（以上无正文，签署页）

甲方签字（盖章）：             乙方签字（盖章）：

住    所：                     住    所：

法定代表人或委托代理人：       法定代表人或委托代理人：

开户银行：                     开户银行：

账    号：                     账    号：

联系电话：                     联系电话：

年   月    日                  年   月    日