附件2：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司旗下窦圌山民族风情演艺厅修缮项目提供服务。

- 工程项目标的内容：

- 对演艺厅实施排烟孔增加宽度5厘米、大门处增加耐力板雨棚、更换铝合金推拉窗户、厅檐四周增加排水管等修缮措施。

（一）门窗

1.窗户面积约81个平方，共计9扇窗户面积为3M*3M，玻璃材质为5mm普通玻璃；

2.安装铁艺大门6.1M*3M；

3.安装防盗门一樘2.05M*0.96M。

（二）雨棚及顶棚

1.大门处雨棚面积约12.15平方，采用耐力板材质搭建雨棚8.1M*1.5M;

2.顶棚排烟孔在原有基础上加宽延伸5里面，共计约15个平方。

（三）排水管

更换原有#110排水管5根，四周增加#110排水管5根。

- 备注

- 1.报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、拆除费、清洁费、税金、安装费等费用；

2.服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间/工期要求 | 合同签订后60天内交付使用 |
| 2 | 施工地点 | 窦圌山景区民族风情演艺厅 |
| 3 | 验收要求 | 按照修缮相关要求进行验收。 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |
| 5 | 其他 | 无 |

- 附件3：竞标函

窦圌山民族风情演艺厅修缮项目

比选竞标函

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

我方全面研究了“窦圌山民族风情演艺厅修缮项目比选公告”，决定参加贵单位组织的本次比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的比选秩序。

- 我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价最高限价下浮：         %

- 一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件4：项目报价明细

| 窦圌山民族风情演艺厅修缮报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型材规格 | 壁厚 （mm） | 单位 | 尺寸 （米） | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 1 | 铁艺大门 | 外框#40方管 | 2.0mm | 平方米 | 6.1*3 | 18.3 |  |  |
| 2 |  | 内框#30方管 | 1.5mm |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋顶加宽 | #50圆管 | 2.0mm | 平方米 |  | 15 |  |  |
| 4 |  | 彩刚瓦 | 0.6mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 防盗门 | 天宇牌钢制门 |  | 樘 | 2.05*0.96 | 1 |  |  |
| 6 | 雨棚 | 铝合金耐力板型材 | 1.4mm | 平方米 | 8.1*1.5 | 12.15 |  |  |
| 7 | 窗户 | 铝合金C86普通玻璃 | 1.2mm | 平方米 | 3*3*9 | 81 |  |  |
| 8 | 下水管安装 | 钢管架搭设 |  | 处 |  | 11 |  |  |
| 9 |  | PVC排水管 |  | 根 | #110 | 18 |  |  |
| 10 |  | PVC胶粘剂 |  | 瓶 | 500ML | 6 |  |  |
| 11 |  | PVC漏斗 |  | 个 | #110 | 6 |  |  |
| 12 |  | 水钻开孔 |  | 个 | #120 | 6 |  |  |
| 13 |  | PVC直接 |  | 个 | #110 | 22 |  |  |
| 14 |  | 防水 |  | 处 |  | 10 |  |  |
| 15 |  | PVC管卡 |  | 个 | #110 | 22 |  |  |
| 16 |  | 人工 |  | 天 |  | 5 |  |  |
| 17 |  | 吊车 |  | 天 |  | 3 |  |  |
| 18 | 运费 | 转运材料 |  | 趟 |  | 1 |  |  |
| 19 | 拆旧木窗人工 |  |  | 天 |  | 3 |  |  |
| 20 | 演艺厅卫生打扫 |  |  | 天 |  | 10 |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期 ：       年     月      日

附件5：商务应答表

### 商务应答表

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 | 磋商应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间/工期要求 | 合同签订后60天内交付使用 |  |  |
| 2 | 施工地点 | 窦圌山景区民族风情演艺厅 |  |  |
| 3 | 验收要求 | 按照修缮相关要求进行验收。 |  |  |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |  |  |
| 5 | 其他 | 无 |  |  |

注 ：投标方必须据实填写 （备注中可注明正、负或无偏离） ，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格。

投标方名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件6：法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       身份证号码：       年龄：     职务：    系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：            （盖章）

日    期 ：       年      月     日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴（正面+反面）：

附件6：授权委托书模版

授权委托书

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

本授权声明：                 （投标单位名称）          （法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为投标单位姓名） 授权                    （被授权人姓名、职务）          （联系电话）为我方 “窦圌山民族风情演艺厅修缮项目” 比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标单位名称：

日期：       年   月   日

附件7：合同主要条款

窦圌山民族风情演艺厅修缮项目

施工合同

甲方：四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司

地址：江油太平镇桃园路576号

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据《民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称：窦圌山民族风情演艺厅修缮项目

二、工程地点：窦圌山景区民族风情演艺厅

第二条 工程范围

乙方承包的工程范围：对演艺厅实施排烟孔增加宽度5厘米、大门处增加耐力板雨棚、更换铝合金推拉窗户、厅檐四周增加排水管等修缮措施。

第三条 合同工期

本合同工期为60天，自乙方进场之日起计算。

第四条 工程价款

工程价款为：合同总价        元，大写（         元），（合同最终金额以第三方机构出具的审计报告中，审定金额为准）。乙方向甲方提供同等额增值税专用发票。

第五条 工程价款支付

一、双方签订合同后，甲方支付合同总金额的20%作为预付款，大写：       元；小写：         元，竣工验收合格后10个工作日内支付合同总金额（合同最终金额以第三方机构出具的审计报告中，审定金额为准）77%（金额：     元），剩余合同总金额的3%共计      元作为质保金，于工程验收合格后的1年质保期满后10日内无息一次性支付。

二、乙方账户信息

账户名称：

账户：

开户银行：

第六条 工程质量

一、乙方在进场前一日，了解甲方提出必要的要求，向甲方提交书面的施工方案。

二、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

三、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

四、本工程使用的辅材必须符合国家相关质量标准的规定。

第七条 验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织甲乙双方共同验收。

二、如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工并赔偿甲方的损失。

第八条 质量保修

一、保修期从验收合格之日起1年，乙方负责该区域内建设施工期内的保修，做出质量保修承诺。若乙方不负责保修，由乙方承担全部费用。

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的部分。

第九条 甲方权利和义务

一、开工前向乙方提供施工图纸方案，最终方案应经双方现场确认。

二、甲方对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

第十条 乙方权利和义务

一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作，施工期间现场安全责任由乙方负责。

二、参加甲方组织的现场交底。

三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

四、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负任何连带责任。

五、乙方应具有相关的建筑施工资质。

第十一条 违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款3%的违约金。

二、任何一方有其他违反本合同情形的，应向守约方支付合同总金额20%的违约金并赔偿守约方全部损失。

三、本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

第十二条 合同的生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式二份，双方各执一份。

第十三条 争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 付款方式

乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度及工期，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。

甲  方：                       乙  方：

代理人：                       代理人：

电  话：                       电  话：

日  期：                       日  期：