附件2：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司旗下武都原阳亭卫生院院内地面提供地面硬化服务。

- 工程项目标的内容：

- (一)院内面积约:1036平方米;

- (二)地面夯实，铺设10厘米碎石垫层，铺设3厘米粗砂层，浇筑12 厘米 C25 混凝土:

- (三)前后排水沟砖砌宽30厘米，共计65米，上方铺设C25(含钢筋)沟盖板。

- 备注

- 1.报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、税金、调试费等费用；

2.服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后30天内交付使用 |
| 2 | 施工地点 | 江油市武都镇原阳亭卫生院 |
| 3 | 验收要求 | 按照本项目施工图纸及相关要求进行验收。 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |
| 5 | 其他 | 无 |

- 附件3：竞标函

武都原阳亭卫生院院内地面硬化项目

比选竞标函

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

我方全面研究了“武都原阳亭卫生院院内地面硬化项目比选公告”，决定参加贵单位组织的本次比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的比选秩序。

- 我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价最高限价下浮：         %

- 一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件4：项目报价单

### 项目报价单

| 序号 | 采购内容 | 报价 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武都原阳亭卫生院 院内地面硬化项目 |  | % | 基准价进行百分比下浮。 |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期 ：       年     月      日

附件5：商务应答表

### 商务应答表

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 | 磋商应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下浮比例 | 本项目报价下浮比例不得低于22% |  |  |
| 2 | 工期要求 | 合同签订后30天内交付使用 |  |  |
| 3 | 施工地点 | 江油市武都原阳亭 卫生院 |  |  |
| 4 | 验收要求 | 按照本项目施工图纸及相关要求进行验收。 |  |  |
| 5 | 款项支付方式、进度 | 详见附件8：合同主要条款 |  |  |
| 6 | 其他 | 无 |  |  |

注 ：投标方必须据实填写 （备注中可注明正、负或无偏离） ，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格。

投标方名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件6：法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       身份证号码：       年龄：     职务：    系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：            （盖章）

日    期 ：       年      月     日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴（正面+反面）：

附件7：授权委托书模版

授权委托书

四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司：

本授权声明：                 （投标单位名称）          （法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为投标单位姓名） 授权                    （被授权人姓名、职务）          （联系电话）为我方 “武都原阳亭卫生院院内地面硬化项目” 比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标单位名称：

日期：       年   月   日

附件8：合同主要条款

武都原阳亭卫生院院内地面硬化项目

施工合同

甲方：四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司

地址：江油太平镇桃园路576号

电话：0816-3879666

乙方：

地址：

电话：

根据《民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称：武都原阳亭卫生院院内地面硬化项目

二、工程地点：武都原阳亭卫生院

第二条 工程范围

乙方承包的工程范围：武都原阳亭卫生院院内地面硬化约1036平方米，转运多余建渣地面夯实，铺设10厘米碎石垫层，铺设3厘米粗砂层，浇筑12厘米C25混凝土，前后砖砌宽30厘米排水沟，共计65米，上方铺设C25（含钢筋）沟盖板等（具体要求见施工图纸）。

第三条 承包方式

承包方式：含税固定总价包干，工程所需主材、辅材，由乙方包人工、包主材、包辅料等。

第四条 合同工期

一、本合同工期为30天，自乙方进场之日起计算。

第五条 工程价款

工程价款为：合同总价       元，大写（      ），（最终结算金额以甲方委托的第三方机构出具的审计报告中审定金额为准），该费用为施工图纸约定的工程设计变更外的全部费用，乙方向甲方提供同等额增值税专用发票，其中超出的其它工程量双方协商费用另行计算。

第六条 工程价款支付

一、双方签订合同后，甲方支付合同总金额的20%作为备料款，大写:    ；小写:   元,竣工验收合格后10个工作日内支付至合同总金额97%（金额：   元），剩余合同总金额的3%共计    元作为质保金，于工程验收合格后的1年质保期满后10日内无息一次性支付。

二、乙方账户信息

账户名称：

账户：

开户银行：

七条 工程质量

一、乙方在进场前一日，了解甲方提出必要的要求，向甲方提交书面的施工方案。

二、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当提前  日通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

三、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

四、本工程使用的辅材必须符合国家相关质量标准的规定。

第八条 验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织甲乙双方共同验收。

二、如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工并赔偿甲方的损失，指定期限内无法完成返工的，甲方有权解除合同，要求乙方支付相当于合同总金额20%的违约金。

第九条 质量保修

一、保修期从验收合格之日起1年，乙方负责该区域内建设施工期内的保修，做出质量保修承诺。若乙方不负责保修，由乙方承担全部费用。

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的部分，否则，甲方有权委托他人维修，相关费用全部由乙方承担。

第十条 甲方权利和义务

一、开工前向乙方提供施工图纸方案，最终方案应经双方现场确认。

二、甲方对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

第十一条 乙方权利和义务

一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作，施工期间现场安全责任由乙方负责。

二、参加甲方组织的现场交底。

三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

四、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

五、乙方应具有相关的建筑施工资质。

第十二条 违约责任

一、非因甲方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款3%的违约金，逾期超过   日，甲方有权解除合同要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

二、任何一方有其他违反本合同情形的，应向守约方支付合同总金额20%的违约金并赔偿守约方全部损失。

三、本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

第十三条 合同的生效

本合同自双方签名并盖章之日起生效，本合同一式二份，双方各执一份。

第十四条 争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 送达

双方一致确认协议首部的通信地址真实有效，为双方履行协议、解决争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关诉讼文书的地址和联系方式。若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已送达本方。任何一方更改地址应提前七日以书面形式通知对方。

第十六条 付款方式

乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度及工期，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。

甲方：                       乙 方：

代理人：                     代理人：

电 话：                      电 话：

日 期：                      日 期：