附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油市蜀龙湾旅游发展有限公司旗下养马峡原逸阳酒店修缮提供服务。

- 采购项目标的内容：

- 养马峡原逸阳酒店采购导修缮服务。

- 对酒店A栋、B栋、C栋、D栋、E栋客房、楼道、院落进行修缮；

- 对酒店管道、排洪沟进行疏通、维修；

- 河边安装安全围栏，厨房后生活垃圾出口安装铁门；

- 下水道井盖的制作、安装；

- 雨棚的制作、安装。

- 此次修缮服务最高限价为人民币157000元。（明细详见下表）

| 原逸阳酒店恢复经营修缮服务报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 主管道井维修安装 | 管道井0.2米混凝土人工破碎，管道井红砖砌筑，建渣转运，4米管道安装，PDR50丝直4个，公牛50三通1个，安装50球阀及减压阀，1.1*80井盖板安装 | 4000 |  |
| 2 | E栋房间漏水修复 | 4处点位查找，漏点修复及防水制作及瓷砖粘贴 | 4600 |  |
| 3 | 房屋屋面漏水修复 | ABC栋门厅小青瓦修复8处，B1B2栋屋面水泥彩瓦修复3处，A1B1C1栋屋面露台防水滚涂200平方，E栋屋顶树脂瓦维修42米 | 25000 |  |
| 4 | 天花板吊顶修复 | B3B2楼梯吊顶20平方米，E栋202卫生间顶修复 | 3000 |  |
| 5 | 门窗安装及维修 | C栋新安装窗户（3.15*2.79*2），木门修复，ABCDE栋洗手间纱窗制作75个，门窗拉手安装及修复80个，整个酒店门锁检查及电视安装，D栋公共卫生间厕所隔断更换五金件及门板复原 | 30500 |  |
| 6 | 空地草坪复绿 | 1800平方米，包括场地平整，草地种植及后期管理 | 15000 |  |
| 7 | 河边安全围栏 | 安装安全网160米及下河安全通道制作2处，C栋鱼池安全护栏制作及大门两侧油漆制作 | 18000 |  |
| 8 | 生活垃圾出口 | 道路修复6平方米，安全门铁门制作1.5*1.3 1.5*1及瓦工修复 | 3000 |  |
| 9 | 雨棚制作安装 | CBE栋电箱及洗衣区雨棚制作共计5处 | 1500 |  |
| 10 | 瓦工零散修复 | C栋窗口修复2处，包括红砖砌筑及瓷砖制作，B栋花台修复2处，D栋施工洞口封堵1处，B栋平台瓷砖脱离修复1处，B栋积水坑填平1处，E栋洗衣区下水井砌筑，拖布池修复，D栋305墙面瓷砖修复，C栋大门口排水孔安装，积水坑填平（25*3.4*0.1）90平方米 | 7500 |  |
| 11 | 下水井盖制作 | ABCD栋，化粪池及雨水口13处 | 3000 |  |
| 12 | 黄桷沟至入河口山洪渠疏通 | C栋D栋至入河口100米 | 14400 |  |
| 13 | 其他 | 窗帘清洗及复位，水管检查及维修，桌椅板凳搬运，天然气安装及ABCDE地漏检查维修，C栋花洒安装，ABCDE配电箱更换，门卫移置及木地板脚线维修25处，窗帘挂件安装25个，E栋晾衣区制作安装160米，B栋至公共厕所水管安装 | 28000 |  |
| 合计 |  |  | 157500 |  |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、拆除费、清洁费、税金、安装费等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油市蜀龙湾旅游发展有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市厚坝镇养马峡景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及材料必须使用符合国家标准规范材料 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |

- 附件2：竞标函

养马峡原逸阳酒店修缮服务

比选竞标函

江油市蜀龙湾旅游发展有限公司：

我方全面研究了“养马峡原逸阳酒店修缮服务”，决定参加贵单位组织的本次比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件3：报价明细表

| 原逸阳酒店恢复经营修缮服务报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 主管道井维修安装 | 管道井0.2米混凝土人工破碎，管道井红砖砌筑，建渣转运，4米管道安装，PDR50丝直4个，公牛50三通1个，安装50球阀及减压阀，1.1*80井盖板安装 |  |  |
| 2 | E栋房间漏水修复 | 4处点位查找，漏点修复及防水制作及瓷砖粘贴 |  |  |
| 3 | 房屋屋面漏水修复 | ABC栋门厅小青瓦修复8处，B1B2栋屋面水泥彩瓦修复3处，A1B1C1栋屋面露台防水滚涂200平方，E栋屋顶树脂瓦维修42米 |  |  |
| 4 | 天花板吊顶修复 | B3B2楼梯吊顶20平方米，E栋202卫生间顶修复 |  |  |
| 5 | 门窗安装及维修 | C栋新安装窗户（3.15*2.79*2），木门修复，ABCDE栋洗手间纱窗制作75个，门窗拉手安装及修复80个，整个酒店门锁检查及电视安装，D栋公共卫生间厕所隔断更换五金件及门板复原 |  |  |
| 6 | 空地草坪复绿 | 1800平方米，包括场地平整，草地种植及后期管理 |  |  |
| 7 | 河边安全围栏 | 安装安全网160米及下河安全通道制作2处，C栋鱼池安全护栏制作及大门两侧油漆制作 |  |  |
| 8 | 生活垃圾出口 | 道路修复6平方米，安全门铁门制作1.5*1.3 1.5*1及瓦工修复 |  |  |
| 9 | 雨棚制作安装 | CBE栋电箱及洗衣区雨棚制作共计5处 |  |  |
| 10 | 瓦工零散修复 | C栋窗口修复2处，包括红砖砌筑及瓷砖制作，B栋花台修复2处，D栋施工洞口封堵1处，B栋平台瓷砖脱离修复1处，B栋积水坑填平1处，E栋洗衣区下水井砌筑，拖布池修复，D栋305墙面瓷砖修复，C栋大门口排水孔安装，积水坑填平（25*3.4*0.1）90平方米 |  |  |
| 11 | 下水井盖制作 | ABCD栋，化粪池及雨水口13处 |  |  |
| 12 | 黄桷沟至入河口山洪渠疏通 | C栋D栋至入河口100米 |  |  |
| 13 | 其他 | 窗帘清洗及复位，水管检查及维修，桌椅板凳搬运，天然气安装及ABCDE地漏检查维修，C栋花洒安装，ABCDE配电箱更换，门卫移置及木地板脚线维修25处，窗帘挂件安装25个，E栋晾衣区制作安装160米，B栋至公共厕所水管安装 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件4：商务应答表

### 商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 商务应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油市蜀龙湾旅游发展 有限公司 |  |  |
| 2 | 服务地点 | 江油市厚坝镇养马峡景区 |  |  |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |  |  |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |  |  |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及材料必须使用符合国家标准规范材料 |  |  |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及 验收 |  |  |

注 ：供应商必须据实填写 (备注中可注明正、负或无偏离) ，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件5：法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       身份证号码：       年龄：     职务：    系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：            (盖章)

日    期 ：       年      月     日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴（正面+反面）：

附件6：授权委托书模版

授权委托书

江油市蜀龙湾旅游发展有限公司：

本授权声明：                 (投标单位名称)          (法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为投标单位姓名) 授权                    (被授权人姓名、职务)          （联系电话）为我方 “养马峡原逸阳酒店修缮服务” 比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标单位名称：

日期：       年   月   日

附件7：合同主要条款

养马峡原逸阳酒店修缮服务合同

甲方：江油市蜀龙湾旅游发展有限公司

乙方：

根据《民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目基本情况

1.项目内容

- 对酒店A栋、B栋、C栋、D栋、E栋客房、楼道、院落进行修缮；

- 对酒店管道、排洪沟进行疏通、维修；

- 河边安装安全围栏，厨房后生活垃圾出口安装铁门；

- 下水道井盖的制作、安装；

- 雨棚的制作、安装。

- 乙方应按照甲方的要求的需求，完成项目的各项修复与制作安装任务，并保证项目实施的质量和进度。

- 合同工期

本合同工期为30天，2024年   月   日 至 2024年   月   日。

二、修缮服务数量及价格明细

- 见附件清单。

- 清单中所涉及材料必须使用符合国家标准规范材料。

三、费用和支付

- 1.项目费用

- 本合同暂定含税总价为        元（大写：       ），最终结算金额以实际发生清单为准。该费用含人工费、材料费、运输费、装卸费、拆除费、清洁费、税金、安装费等费用。

- 2.付款方式

- （1）乙方如约履行本合同，项目制作安装结束后 15个工作日内，乙方应向甲方提交验收报告、实际发生项的费用全部明细，经甲方审核并确定后（60）日内，甲方向乙方支付项目实际发生费用的97%，余下3%作为项目质保金，待质保期结束后15个工作日内支付至乙方指定账户。

- （2）甲方付款前，乙方应当提供符合甲方要求的与所支付款项等额的增值税普通发票，甲方在收到发票的同时有义务签字确认。乙方未按时开具发票，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，由此而产生的一切后果均由乙方承担。如甲方未及时入账导致丢失发票的，甲方配合乙方红冲后可申请重新开票，但甲方不得以上述理由拒付价款，且由此给乙方造成的全部损失和税务部门的稽查和罚款均由甲方承担。

- （3）乙方收款账户信息

- 收款账户名：

- 开户行：

- 账号：

四、验收标准及方法

1.验收标准：按照国家相关标准及合同附件清单标注的材质、尺寸、数量、工艺进行现场验收；

2.验收方法：甲乙双方组织人员现场验收，对工艺、材质、数量以及尺寸进行核实。

项目验收完成后，应出具由甲乙双方签字确认的验收报告，作为项目结算依据。如验收不合格，由甲方出具整改通知书，乙方按整改通知书要求进行整改，整改完成后双方再次进行现场验收并出具相关整改验收报告。

五、项目质保

- 本项目的质保期为12个月。自项目交付之日起算，期间凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修更换；如因甲方使用不当引起的故障或损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。

- 在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人进行维修。

- 在质保期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。

- 项目总金额的3%作为项目质保金，待质保期满且乙方在质保期内正常履行义务的15个工作日内，甲方无息退还。

六、违约责任

甲方或乙方违反合同约定事项，须向另一方支付合同总金额  3  %/日的违约金。

因乙方原因造成的工期延误等损失由乙方承担损失责任。

因非乙方以外的原因或不可抗力造成损失的，乙方不承担任何责任。

合同签订后，甲方应在规定时间内提供相关资料，并全力配合乙方工作，如因甲方提供资料延误，造成的损失由甲方承担，并合同期延。

- 七、安全保证

- 乙方应做好合同履行期间的安全保证工作，在甲方场所服务期间，若有违反甲方的有关管理制度，甲方有权对乙方进行处罚。

- 乙方应对操作工人做好安全教育工作并进行安全技术交底。

- 乙方人员在施工过程中发生的事故责任由乙方承担。

- 乙方进入甲方场所施工人员均购买有意外伤害保险或工伤保险。

乙方人员损坏甲方设施设备的照价赔偿。

八、合同的生效

- 本合同自双方签名并盖章之日起生效，本合同一式二份，双方各执一份。

- 九、其它约定事项

- 解决合同纠纷的方式：双方共同协商，若协商不成，向甲方所在地法院提出诉讼。

- 本合同一式4份，从双方签字或盖章之时生效，双方完成各自的责任和义务。

- 本合同未尽事宜，协商解决。

甲方：                          乙方：

法人或委托代理人：	法人或委托代理人：

地  址： 	地  址：

日  期：	日  期：