附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油蜀游酒店管理有限公司旗下欧洲院子酒店采购一批卫浴用具。

- 采购项目标的内容：

- 欧洲院子采购智能马桶、花洒、浴缸、小便器等酒店卫浴用具。

- 此次酒店卫浴用具采购最高限价为人民币310000元。（明细详见下表）

| 欧洲院子卫浴清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒店客房卫浴用具采购服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 数量 | 零售价 | 总金额 | 单项合计 | 备注 |
| 1 | 科勒 智能马桶 | 30套 | 5000 | 150000 | 135000元 马桶总价 | 1、劲冲省水：4.0L低用水量，环形旋水流，全面净洗缸体； 2、质感除菌，紫外线除菌，可有效除去99%以上细菌； 3、四季感温，根据室内变化智能调节座圈温度，更加环保； 4、加热法弧设计，符合人体工程学； 5、微波感应，3段调节，先进的免触体验； 6、自动开闭盖功能； 7、离座后自动冲水 ； |
| 2 | 科勒 弹跳下水器 | 56套 | 600 | 33600 | 41720元 配件总价 | 1、尺寸要求，适配科勒K-19897T-0台上盆； 2、纯铜材质； 3、排水方式，弹跳下水器； |
| 3 | 排污管 | 56根 | 100 | 5600 |  | - PVC材质； 2、使用寿命大于3年； |
| 4 | 角阀 | 56个 | 83 | 4648 |  | - 纯铜材质； 2、使用寿命大于3年 |
| 5 | 科勒 花洒 | 24套 | 2780 | 66720 | 80315元 花洒总价 | 1、纯铜主体，陶瓷阀芯； 2、开合次数大于50万次； |
| 6 | 科勒 花洒 | 5套 | 4500 | 22500 |  | 1、纯铜主体，陶瓷阀芯； 2、开合次数大于50万次； - 3、电镀工艺，不容易脏污长水垢； - 4、操作便捷。 |
| 7 | 浴缸 贝加特 | 3套 | 7495 | 7495 | 21500元 浴缸总价 | 1、材质亚克力材质； 2、保温效果好； 3、尺寸要求1700*760mm； 4、排水要求便捷； |
| 8 | 浴缸 贝加特 |  | 6995 | 6995 |  |  |
| 9 | 浴缸 贝加特 |  | 6995 | 6995 |  |  |
| 10 | 九牧 小便器 | 2套 | 5000 | 10000 | 10000元 小便器总价 | 1、烧制温度在1280度，陶瓷体不能发黄； 2、导尿口环形，不溅水； 3、自带感应器，人走冲水。 |
| 合计 |  |  |  | 314553 |  |  |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、拆除费、清洁费、税金、安装费等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油蜀游酒店管理有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市青莲镇 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及材料必须使用符合国家标准规范材料 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后15日内完成及验收 |
| 7 | 产品配置参数 | 不得低于清单中参考的品牌及规格 |