附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司旗下窦圌山地质陈列馆及影视厅提供维修整改服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山地质陈列馆及影视厅维修项目最高限价为人民币110000元。（明细详见下表）

| 地质陈列馆维修明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （钢管租赁） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 架管 | 米 | 1296 | 0.012 | 699.84 | 租金计算方式： 1296米*0.012元=15.552元/天 15.552元/天*45天=699.84元 |
| 2 | 卡子 | 个 | 700 | 0.15 | 4725 | 租金计算方式： 700个*0.15元=105元/天 105元/天*45天=4725元 |
| （材料购买） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架板 | 立方米 | 3.96 | 600 | 2376 | 木板厚5CM、宽30CM、长4M |
| 4 | 安全网 | 立方米 | 3.96 | 550 | 2178 | 聚乙烯材质密度2000目 高1.8M、长5.5M |
| 5 | 木条 | 米 | 1080 | 8 | 8640 | 杉树厚2CM、宽2CM |
| 6 | 椽子 | 米 | 204 | 12 | 2448 | 杉树厚2CM、宽10CM |
| 7 | 水泥 | 包 | 20 | 25 | 500 | C25 |
| 8 | 中砂 | 吨 | 3 | 160 | 480 | 自然砂0.35mm-0.5mm |
| 9 | 电线 | 圈 | 4 | 220 | 880 | 塔牌2.5平方 |
| 10 | 吸顶灯 | 个 | 12 | 120 | 1440 | 威力60CM*60CM |
| 11 | 电胶布 | 个 | 6 | 4 | 24 | 公牛宽18MM |
| 12 | 五孔插座 | 个 | 8 | 10 | 80 | 公牛宽86MM*长86MM |
| 13 | 双联开关 | 个 | 12 | 10 | 120 | 公牛宽86MM*长86MM |
| 14 | 油漆 | 平方米 | 20.4 | 45 | 918 | 三峡外墙乳胶漆（铁红色） |
| 15 | 铝塑扣板 | 平方米 | 150 | 55 | 8250 | 白色600CM*600CM 用于吊顶（含安装） |
| （运费） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 卡子、钢管 | 斤 | 10368 | 0.2 | 2073.6 | 后山-地质陈列馆约500米 （含两次搬运费） |
| 17 | 架板、木条、 椽子、安全网 | 斤 | 9000 | 0.2 | 1800 | 后山-地质陈列馆约500米 |
| 18 | 水泥 | 斤 | 2000 | 0.2 | 400 | 后山-地质陈列馆约500米 |
| 19 | 中砂 | 斤 | 6000 | 0.2 | 1200 | 后山-地质陈列馆约500米 |
| （其他） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢管搭架 | 立方米 | 518.4 | 17 | 8812.8 | 含拆除 |
| 21 | 瓦屋面拆除 | 平方米 | 260 | 15 | 3900 |  |
| 22 | 瓦屋面恢复 | 平方米 | 260 | 16 | 4160 |  |
| 23 | 木条安装 | 米 | 1080 | 7 | 7560 | 含拆除在安装 |
| 24 | 椽子安装 | 米 | 204 | 20 | 4080 | 含拆除在安装 |
| 25 | 吊顶拆除 | 平方米 | 150 | 18 | 2700 | 含拆除废弃材料运距300米 |
| 26 | 电线安装 | 米 | 400 | 7 | 2800 | 含安装电线五孔插头双联开关等 |
| 合计 |  |  |  |  | 73245.24 |  |

| 影视厅维修明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （钢管租赁） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 架管 | 米 | 600 | 0.012 | 216 | 租金计算方式： 600米*0.012元=7.2元/天 7.2元/天*30天=216元 |
| 2 | 卡子 | 个 | 300 | 0.15 | 1350 | 租金计算方式： 300个*0.15元=45元/天 45元/天*30天=1350元 |
| （材料购买） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架板 | 立方米 | 2.08 | 600 | 1248 | 木板厚5CM、宽30CM、长4M |
| 4 | 安全网 | 立方米 | 2.08 | 550 | 1144 | 聚乙烯材质密度2000目 高1.8M、长5.5M |
| 5 | 木条 | 米 | 380 | 8 | 3040 | 杉树厚2CM、宽2CM |
| 6 | 椽子 | 米 | 150 | 12 | 1800 | 杉树厚2CM、宽10CM |
| 7 | 水泥 | 包 | 8 | 25 | 200 | C25 |
| 8 | 中砂 | 吨 | 2 | 160 | 320 | 自然砂0.35mm-0.5mm |
| 9 | 电线 | 圈 | 2 | 220 | 440 | 塔牌2.5平方 |
| 10 | 吸顶灯 | 个 | 6 | 120 | 720 | 威力60CM*60CM |
| 11 | 电胶布 | 个 | 4 | 4 | 16 | 公牛宽18MM |
| 12 | 五孔插座 | 个 | 6 | 10 | 60 | 公牛宽86MM*长86MM |
| 13 | 双联开关 | 个 | 6 | 10 | 60 | 公牛宽86MM*长86MM |
| 14 | 油漆 | 平方米 | 10.8 | 45 | 486 | 三峡外墙乳胶漆（铁红色） |
| 15 | 铝塑扣板 | 平方米 | 80 | 55 | 4400 | 白色600CM*600CM 用于吊顶（含安装） |
| （运费） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 卡子、钢管 | 斤 | 6550 | 0.2 | 1310 | 后山-地质陈列馆约500米 （含两次搬运费） |
| 17 | 架板、木条、 椽子、安全网 | 斤 | 5500 | 0.2 | 1100 | 后山-地质陈列馆约500米 |
| 18 | 水泥 | 斤 | 800 | 0.2 | 160 | 后山-地质陈列馆约500米 |
| 19 | 中砂 | 斤 | 4000 | 0.2 | 800 | 后山-地质陈列馆约500米 |
| （其他） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢管搭架 | 立方米 | 230 | 17 | 3910 | 含拆除 |
| 21 | 瓦屋面拆除 | 平方米 | 120 | 15 | 1800 |  |
| 22 | 瓦屋面恢复 | 平方米 | 120 | 16 | 1920 |  |
| 23 | 木条安装 | 米 | 380 | 7 | 2660 | 含拆除在安装 |
| 24 | 椽子安装 | 米 | 150 | 20 | 3000 | 含拆除在安装 |
| 25 | 吊顶拆除 | 平方米 | 80 | 18 | 1440 | 含拆除废弃材料运距300米 |
| 26 | 电线安装 | 米 | 200 | 7 | 1400 | 含安装电线五孔插头双联开关等 |
| 合计 |  |  |  |  | 35000 |  |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、运输费、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及维修服务必须符合国家标准规范 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |