附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司旗下窦圌山景区供应森林防灭火消防设施设备等物资。

- 采购项目标的内容：

- 森林防灭火消防设施设备采购包括蓄水池、消防水泵、消火栓、水泵房、水带等物资。

- 此次森林防灭火消防设施设备采购最高限价为人民币99000元。（明细详见下表）

| 点位 | 项目 |  | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百 味 皇 林 | 不锈钢水箱 |  | 2000*3000*1000 | 2 | 套 | 9900 | 19800 | 1.5厚304不锈钢 |
|  | 消防水泵 |  | 5.5KV | 2 | 台 | 2800 | 5600 |  |
|  | 水泵控制柜 |  |  | 2 | 套 | 1650 | 3300 | 带自动启停 |
|  | 水泵安装调试 |  |  | 2 | 台 | 3500 | 7000 |  |
|  | 水箱泵房平地 |  | 12平方米/处 | 2 | 处 | 600 | 1200 |  |
|  | 水箱基础立柱 |  | 400*400*1000 | 12 | 根 | 400 | 4800 | C20混凝土 |
|  | 水箱地坪基础 |  | 2000*3000*80 | 12 | 平方 | 100 | 1200 | C20混凝土 |
|  | 水箱平面工字钢 |  | 20# | 12 | 米 | 200 | 2400 | 含安装 |
|  | 暗杆闸阀 |  | DN100 | 6 | 个 | 215 | 1290 |  |
|  | 镀锌钢管 |  | DN100 | 24 | 米 | 135 | 3240 |  |
|  | 弯头 |  | DN100 | 24 | 个 | 45 | 1080 |  |
|  | 钢卡 |  | DN100 | 140 | 个 | 32 | 4480 |  |
|  | 软接头 |  | DN100 | 4 | 个 | 112 | 448 |  |
|  | 压力表 |  | DN15 | 6 | 套 | 35 | 210 |  |
|  | 单向止回阀 |  | DN100 | 2 | 套 | 178 | 356 |  |
|  | Y型过滤器 |  | DN100 | 2 | 套 | 210 | 420 |  |
|  | 压力开关 |  | DN100 | 2 | 套 | 215 | 430 |  |
|  | 泄压阀 |  | DN65 | 2 | 台 | 262 | 524 |  |
|  | 法兰片 |  | DN100 | 16 | 个 | 38 | 608 |  |
|  | 法兰螺丝 |  | 16×8 | 130 | 套 | 2.5 | 325 |  |
| 百 味 皇 林 | 室外消火栓 |  | DN100-65 | 2 | 台 | 560 | 1120 |  |
|  | 消火栓安装调试 |  |  | 2 | 台 | 600 | 1200 |  |
|  | 室外消火栓管道 |  | PE-DN80 | 50 | 米 | 60 | 3000 |  |
|  | 消火栓管道开挖回填 |  |  | 50 | 米 | 20 | 1000 |  |
|  | 消火栓管道安装 |  |  | 50 | 米 | 30 | 1500 |  |
|  | 水泵电缆 |  | W-YJY-3*10+1*6 | 130 | 米 | 60 | 7800 |  |
|  | 电缆套管 |  |  | 130 | 米 | 4 | 520 |  |
|  | 放线调试 |  |  | 130 | 米 | 6 | 780 |  |
|  | 电缆沟开挖回填 |  |  | 130 | 米 | 30 | 3900 |  |
|  | 消火栓配件 | 法兰 | DN100 | 6 | 个 | 45 | 270 |  |
|  |  | 螺丝 | 14*8 | 36 | 套 | 2.5 | 90 |  |
|  |  | 止回阀 | DN100 | 2 | 个 | 178 | 356 |  |
|  | 简易水泵房 |  | 2000*3000*1500 | 2 | 套 | 3500 | 7000 | 彩钢打围.彩钢瓦 |
|  | 消防水带 |  | 25米 | 12 | 根 | 80 | 960 | 含2个扳手 |
|  | 消防水带枪头 |  | KY65 | 4 | 个 | 20 | 80 |  |
|  | 运输 |  |  | 1 | 项 | 500 | 500 | 材料一次运输 |
|  |  |  |  | 1 | 项 | 500 | 500 | 二次运输 |
| 八 百 梯 | 室外消火栓 |  | DN100-65 | 2 | 台 | 560 | 1120 |  |
|  | 消火栓安装调试 |  |  | 2 | 台 | 600 | 1200 |  |
|  | 消火栓配件 | 法兰 | DN100 | 6 | 个 | 45 | 270 |  |
|  |  | 螺丝 | 14*8 | 36 | 套 | 2.5 | 90 |  |
|  |  | 止回阀 | DN100 | 2 | 个 | 178 | 356 |  |
|  | 室外消火栓箱 |  | 1200*700*240 | 1 | 个 | 700 | 700 | 含安装 |
|  | 消火栓箱基座 |  | 1300*800*400 | 1 | 个 | 800 | 800 | 砖混、刮灰 |
|  | 消防水带 |  | 25米 | 12 | 根 | 80 | 960 | 含2个扳手 |
|  | 消防水带枪头 |  | KY65 | 4 | 个 | 20 | 80 |  |
|  | 运输 |  |  | 1 | 项 | 1500 | 1500 | 材料运输 |
|  | 税费 |  | 3% | 1 | 项 | 2890.89 | 2890.89 |  |
|  | 合计 |  | 合计：99253.89元 大写：玖万玖仟贰佰伍拾叁元捌角玖分 |  |  |  |  |  |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、运输费（包含二次搬运费）、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及物料必须符合国家标准规范 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |