附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油市李白故居文化旅游开发有限公司旗下青莲太白大剧院提供外围步道维修翻新服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次青莲太白大剧院外围步道维修翻新项目最高限价为人民币92000元。（明细详见下表）

| 青莲太白大剧院外围步道维修翻新报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号、技术参数、制作工艺标准 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 原有旧步道木板台面拆卸 | 人工：2人*3天*350元/天 =2100元。 | 22.3 | 94 | ㎡ | 2096.2 |
| 2 | 原有旧步道木板封边拆卸 | 人工：1人*3天*350元/天 =1050元。 | 52.5 | 20 | ㎡ | 1050 |
| 3 | 铺设新的步道台阶 | 1、材料材质：户外防腐塑木地板； 2、规格型号：厚30mm*宽140mm*长3000mm； 3、制作工艺：根据尺寸裁剪板材后，在轻钢龙骨支架上，采取不锈钢螺丝人工固定。 | 650 | 94 | ㎡ | 61100 |
| 4 | 新步道塑木板封边 | 1、材料材质：户外防腐塑木地板； 2、规格型号：厚30mm*宽140mm*长3000mm； 3、制作工艺：根据尺寸裁剪板材后，在轻钢龙骨支架上，采取不锈钢螺丝人工固定。 | 650 | 20 | ㎡ | 13000 |
| 5 | 步道下方及两侧支架加固 | 1、材料材质：4*6镀锌矩管； 2、规格型号：厚1.5mm*宽60mm*长6000mm； 3、工艺标准：4*6镀锌矩管做支架全面加固处理，采用人工焊接工艺固定。 | 90 | 86 | ㎡ | 7740 |
| 6 | 防锈防腐蚀处理 | 1、材料材质：防锈专用漆、沥青； 2、工艺标准：人工喷涂所有轻钢龙骨，做防锈处理；立柱根部用沥青做防腐蚀处理。 | 25 | 200 | ㎡ | 5000 |
| 7 | 建渣 清运 | 垃圾转运运费（江油-青莲）：300元/车*3车=900元。 | 300 | 3 | 车 | 900 |
|  |  | 垃圾装卸人工：上车费300元/车，下车费300元/车。 | 300 | 6 | 次 | 1800 |
| 小计 |  |  |  | 514 |  | 89986.2 |
| 8 | 税费 | 增值税普通发票，按3%计算 |  | 0.03 |  | 2699.5 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 92685.7 |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、运输费、安装费、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油市李白故居文化旅游开发有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市青莲镇太白大剧院 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及翻新改造材料及服务必须符合国家 标准规范 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |