附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油蜀游酒店管理有限公司旗下漫波雅院酒店提供房屋改建服务。

- 项目标的内容：

1、对1、2、3、5、6、7 号楼室内木地板拆除，新增木纹地板砖铺装；

2、对8、9、10、11、12 号楼室内木地板拆除、新增木纹砖铺装以及地面防水层，室外新增散水沟，庭院青石板改花岗石；

3、对9号楼新增入户通道；

4、对9、11、12 号楼新增排水管道。

- 5、此次漫波雅院酒店房屋改建项目最高限价为人民币318532元。（详见“招标控制价”清单）

6、本项目施工中所涉及的木纹地板砖由业主方进行提供。

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、清运费、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

3、最终按审计单位审定的竣工结算金额下浮    %  作为付款价。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油蜀游酒店管理有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市青莲镇 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及材料必须使用符合国家标准规范材料 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后60日内完成及验收 |